Услуги, оказываемые управляющей организацией по содержанию жилья

| Системы | Составляющие | Выполняемые работы (услуги) | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| инженерные сети | водопровод и канализация | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. | 1 раз в год ( и по мере необходимости) 1 раз в год ( и по мере необходимости) при обнаружении - немедленно по мере необходимости |
|  |  | Устранение незначительных неисправностей в системах : -смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, - уплотнение сгонов, - временная заделка свищей и трещин, - прочистка внутренних трубопроводов и стояков холодного водоснабжения общего имущества дома, |  |
| инженерные сети | центральное отопление и горячее водоснабжение | Устранение незначительных неисправностей в системах : -регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических помещениях, - очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка грязевиков воздухосборников -устранение течи в трубопроводах общего имущества дома, - слив воды и наполнение водой систем отопления, - ликвидация воздушных пробок | в период подготовки к отопительному сезону ( и по мере необходимости) при обнаружении - немедленно при производстве ремонтных работ при обнаружении |
| инженерные сети | электроснабжение | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: - осмотр световых точек с заменой перегоревших электроламп в помещениях общего пользования – тамбур, 1 этаж , - укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки, - прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, - осмотр запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, осмотр скрытой электропроводки, - проверка заземлений электрокабелей, проверка заземления оборудования, - снятия показаний домовых электросчётчиков | 1 раз осенью 1 раз осенью ежемесячно |
| конструктивные элементы | архитектурные детали | Снятие разрушенных архитектурных деталей ( при обнаружении) с конструкций (конструктивных элементов) общего имущества дома. | немедленно ( при обнаружении) |
| общедомовое имущество | разное | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей. Расконсервация систем отопления, ревизия, регулировка и испытание систем центрального отопления, промывка, пуско-наладочные работы; Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, прочистка дымовентиляционных каналов . Проверка состояния продухов в цокольных этажах, на чердаках и в тех.подвалах Правка доводчиков (пружин) на входных дверях. Укрепление стекол окон и дверей вспомогательных помещений и мест общего пользования. | 1 раз – осенью (сентябрь) 1 раз в год (по графику) при подготовке к зиме, при запуске систем отопления 1 раз в год (по графику) 1 раза в год (по графику) при обнаружении неисправности при обнаружении неисправности |
| строительные конструкции | крыши | а). Удаление наледей и сосулек. б). Уборка снега: -пологоскатные крыши с внутренним водостоком | по мере необходимости - в случае протечек на отдельных участках, очистка от снежных навесов. |
| места общего пользования | санитарная уборка | Уборка лестничных клеток, подсобных и вспомогательных помещений. | см.примечание. |
| места общего пользования | санитарная уборка | Удаление мусора из здания | по графику вывоза бытовых отходов |
| придомовая территория | санитарная уборка | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома : подметание земельного участка в тёплый период года; уборка мусора с газонов , очистка урн; уборка мусора на контейнерной площадке (участие); сдвигание и подметание снега при отсутствии снегопада (с пешеходных дорожек и тротуаров) сдвигание и подметание снега при снегопаде (с пешеходных дорожек и тротуаров) | 3 раза в неделю 3 раза в неделю 1 раз в месяц 1 раз в неделю при обильных снегопадах |
| строительные конструкции | дверные заполнения | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. | по плану работ на год соразмерно финансированию |
|  |  | Установка металлических дверей (1,2,4 п-ды), ремонт крылец |  |
| профилактические осмотры | Приложение №3 | - проведение профилактических осмотров внутридомовых инженерных систем в жилых помещениях . | 1 раз осенью |
| технические осмотры | Приложение №3 | - проведение технических осмотров инженерных коммуникаций в местах общего пользования ( чердаки, подвалы, тех. помещения, л/клетки, придомовые территории); - осмотр оголовков вентканалов ; - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах; - осмотр оголовков дымоходов ( обмерзание); - осмотр внутридомовых кабелей, проводов, щитов | по графику 1 раз в год (по графику) ( при оборудовании газовыми колонками – 1 раз в квартал) 1 раз в месяц зимой 2 раза в год по графику ( и по мере необходимости) |
| аварийное обслуживание общего имущества дома | при обнаружении неисправностей (по договору) |

Уборка лестничных клеток, подсобных и вспомогательных помещений:

| ВИД РАБОТ | Вид оборудования на лестничных клетках. |
| --- | --- |
|  | Оборудование отсутствует | Мусоропровод | Лифт | Лифт и мусоропровод |
| Влажное подметание л/площадок и маршей нижних 3-х этажей | 1раза в неделю | 1 раза в неделю | 1 раза в неделю | 1 раза в неделю |
| Влажное подметание л/площадок и маршей выше 3-его этажа | 1 раз в 2 недели | 1 раз в 2недели | 1раза в 2 недели | 1 раза в 2 недели |
| Мытьё пола кабины лифта | - | - | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | - | - | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца |

*график работ соответствует услуге  при плате  в размере 0,34 руб./м2 ( при отсутствии услуги, плата за услугу не начисляется)